## Condicoes_Prioritarias
Nº TUA | Código | Palavra-chave | Condição
TUA20241122003495 | T000086 | monitorização do meio recetor | Verificando-se a impossibilidade de monitorização do meio recetor em pontos que permitam aferir o impacto da rejeição da ETAR por via das dificuldades reportadas pela Entidade Gestora no acesso à linha de água, é imposta uma redução de 20% aos VLE estabelecidos na legislação em vigor.
TUA20241122003495 | T000089 | monitorização do meio recetor | Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos.
TUA20240916002772 | T000063 | calendarização | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 24h da nova data. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20240916002772 | T000064 | dimensionamento | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20241022003142 | T000098 | monitorização do meio recetor | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -&gt; Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.
TUA20241022003142 | T000102 | monitorização do meio recetor | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra.
TUA20241022003142 | T000103 | monitorização do meio recetor | Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro), ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem.
TUA20250226000655 | T000070 | caudais médios | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
TUA20250602001876 | T000087 | caudais médios | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
TUA20241122003491 | T000105 | monitorização do meio recetor | Lista de coordenadas (longitude, latitude) dos pontos de monitorização do meio recetor são: P1 (-7.693473, 40.320101) e P2 (-7.693899, 40.319551).
TUA20241122003491 | T000109 | monitorização do meio recetor | Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro) ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem.
TUA20241122003491 | T000110 | monitorização do meio recetor | Deverá ser garantida uma redução de 20% dos VLE sempre que se verifique impossibilidade de monitorização do meio recetor por ausência de caudal de diluição do mesmo.
TUA20241122003491 | T000111 | monitorização do meio recetor | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -&gt; Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.
TUA20241122003491 | T000112 | monitorização do meio recetor | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra.
TUA20241122003491 | T000115 | monitorização do meio recetor | Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos.
TUA20241003002946 | T000066 | calendarização | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 24h da nova data. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20241003002946 | T000068 | dimensionamento | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20250317000834 | T000096 | monitorização do meio recetor | Lista de coordenadas (longitude, latitude) dos pontos de monitorização do meio recetor: P1 -7.533091°, 40.529513° e P2 -7.531907°, 40.531598°.
TUA20250317000834 | T000100 | monitorização do meio recetor | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -&gt; Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.
TUA20250317000834 | T000101 | monitorização do meio recetor | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra.
TUA20250317000834 | T000102 | monitorização do meio recetor | Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro), ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem.
TUA20250317000834 | T000105 | monitorização do meio recetor | Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos.
TUA20250416001449 | T000135 | monitorização do meio recetor | As coordenadas dos pontos de monitorização do meio recetor são: P1 40.359705; -7.874390 e P2 40.359850; -7.874999;
TUA20250416001449 | T000136 | monitorização do meio recetor | Face ao reduzido caudal que a linha de água recetora dos efluentes tratados apresenta, o sistema de tratamento deverá garantir a redução dos Valores Limite de Emissão (VLE) em 20%, dos parâmetros CBO5, CQO, SST, Nt, Pt, Azoto amoniacal e Óleos e gorduras, durante o período de estiagem e sempre que se verifique impossibilidade de monitorização do meio recetor por ausência de caudal de diluição do mesmo, conforme procedimento que se encontra em uso na APA, tendo por base o princípio da abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro.
TUA20250416001449 | T000143 | monitorização do meio recetor | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento, ponto de rejeição e pontos de monitorização do meio recetor, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20250416001449 | T000144 | monitorização do meio recetor | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) deverão ser associados ao presente título, na plataforma Siliamb/Licenciamento Único, com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.
TUA20250416001449 | T000145 | monitorização do meio recetor | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra.
TUA20260202000317 | T000059 | calendarização | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 24h da nova data.
TUA20260202000317 | T000060 | dimensionamento | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20241210003651 | T000096 | monitorização do meio recetor | Coordenadas (longitude, latitude) dos pontos de monitorização do meio recetor: P1 -7.303764°, 40.617348° e P2 -7.302877°, 40.617489°.
TUA20241210003651 | T000100 | monitorização do meio recetor | Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro) ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem.
TUA20241210003651 | T000101 | monitorização do meio recetor | Deverá ser garantida uma redução de 20% dos VLE sempre que se verifique impossibilidade de monitorização do meio recetor por ausência de caudal de diluição do mesmo.
TUA20241210003651 | T000102 | monitorização do meio recetor | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -&gt; Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.
TUA20241210003651 | T000103 | monitorização do meio recetor | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra.
TUA20241210003651 | T000106 | monitorização do meio recetor | Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos.