## Dim_Avaliacao
Cod Avaliação | Diploma | Origem | Nº de ocorrências | Avaliação (texto completo)
DL152/97-01 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 181 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-02 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 104 | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL152/97-03 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 54 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-04 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 21 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
DL152/97-05 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 16 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-06 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 16 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-07 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 14 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Ver continuação (1) nas Observações.
DL152/97-08 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 8 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-09 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 8 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-10 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 8 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, e 198/2008, de 8 de outubro, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
DL152/97-11 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 8 | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-12 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 7 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-13 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 6 | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
DL152/97-14 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 6 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas).
DL152/97-15 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 5 | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-16 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 5 | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
DL152/97-17 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 5 | A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
DL152/97-18 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 5 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro e 133/2015, de 13 de julho, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Ver continuação (1) nas Observações.
DL152/97-19 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 5 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, e 198/2008, de 8 de outubro, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Ver (1) nas Observações.
DL152/97-20 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 5 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, e 198/2008, de 8 de outubro, e 133/2015, de 13 de julho, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
DL152/97-21 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 5 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro e 133/2015, de 13 de julho, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
DL152/97-22 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 5 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos- Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, e 198/2008, de 8 de outubro, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. (*)
DL152/97-23 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 5 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro e 133/2015, de 13 de julho, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Ver (1) nas Observações.
DL152/97-24 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 4 | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
DL152/97-25 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 4 | Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL152/97-26 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 4 | O número de amostras não conformes deverá ser de 2 para a CBO5, CQO e SST, não devendo esses valores ser superiores a 80mg/l para CBO5, 300mg/l para CQO e 150 mg/l para SST, nem os valores médios anuais do conjunto total de amostras, exceder o valor paramétrico ou os valores constantes do intervalo no caso do pH (Critério estabelecido pela Comissão de Acompanhamento da Directiva das Águas Residuais Urbanas e Decreto-Lei n.º 152/97 de 19 de junho).
DL152/97-27 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 3 | (2) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
DL152/97-28 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Conditions | 3 | Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 90 pH (Escala de Sörensen) 6-9 Legislação Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
DL152/97-29 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-30 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao + Conditions | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-31 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
DL152/97-32 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
DL152/97-33 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual
DL152/97-34 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-35 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | (1) De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas).
DL152/97-36 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | (1) De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL152/97-37 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | (1) Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL152/97-38 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-39 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | (3) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-40 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | (4) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-41 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual; no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
DL152/97-42 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual; no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
DL152/97-43 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL152/97-44 | Decreto-Lei n.º 152/97 | Avaliacao | 1 | de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
DL236/98-01 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao + Conditions | 379 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
DL236/98-02 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 209 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-03 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao + Conditions | 58 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-04 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 53 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
DL236/98-05 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao + Conditions | 46 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-06 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 40 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma), para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm que ser conformes.
DL236/98-07 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao + Conditions | 15 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-08 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 12 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma), para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm que ser conformes.
DL236/98-09 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao + Conditions | 10 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
DL236/98-10 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 10 | De acordo com o n.º 6 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
DL236/98-11 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 9 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-12 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 9 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-13 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao + Conditions | 6 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
DL236/98-14 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 6 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Para o parâmetro Escherichia Coli, a média mensal não pode ultrapassar o VLE e o valor máximo observado durante o mês de laboração não pode ultrapassar uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde. Ver continuação no campo Observações (1).
DL236/98-15 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 5 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l O2) 80 Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
DL236/98-16 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao + Conditions | 5 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
DL236/98-17 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 5 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas), para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm que ser conformes.
DL236/98-18 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 5 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm que ser conformes.
DL236/98-19 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 5 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder uma, para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
DL236/98-20 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 5 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder uma, para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
DL236/98-21 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao + Conditions | 5 | De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-22 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao + Conditions | 5 | De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-23 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 5 | L001091.2014.RH7- T1 De acordo com o n.º 6 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
DL236/98-24 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 4 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO. Para o parâmetro Óleos e Gorduras o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma).
DL236/98-25 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 4 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma).
DL236/98-26 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 4 | De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-27 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 4 | De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-28 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 4 | De acordo com o nº6 do artigo nº 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-29 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 4 | De acordo com o nº6 do artigo nº 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-30 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 4 | De acordo com o nº6 do artigo nº69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-31 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Conditions | 3 | (d) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. (e) De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-32 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 2 | (1) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-33 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 2 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
DL236/98-34 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 1 | (1) De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
DL236/98-35 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 1 | (1) De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
DL236/98-36 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 1 | (1) De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-37 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 1 | (1) De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
DL236/98-38 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 1 | (2) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
DL236/98-39 | Decreto-Lei n.º 236/98 | Avaliacao | 1 | (2) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
SD-01 | (sem diploma) | Conditions | 5 | 1
SD-02 | (sem diploma) | Conditions | 1 | -