Assunto: Pedido de revisão das condições de descarga previstas na Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (LURH) da ETAR São Vicente de Valongo, nº L001763.2021.RH7

Processo nº 450.10.04.01.022233.2020.RH7

Exmos. Senhores,

A ETAR São Vicente de Valongo é constituída por um sistema de tratamento de fossa sética seguida de trincheiras de infiltração, tendo como meio recetor, o solo.

As condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento previstas na LURH atualmente em vigor, com validade até 24/01/2031, consideram apenas VLE para o caudal.

Relativamente ao programa de autocontrolo a implementar, é considerada:

- monitorização à saída da fossa sética, com periodicidade semestral, para os parâmetros pH, CBO5, CQO, SST, O&G, Azoto total e Fósforo total;

- monitorização à saída da fossa sética, para o caudal, com periodicidade mensal.

Face ao exposto, vimos por este meio solicitar que, não seja considerado VLE para o caudal, de acordo com os seguintes pressupostos:

- O caudal tratado nos sistemas de tratamento explorados pela AdVT corresponde ao caudal proveniente dos emissários municipais e entregue nos chamados Pontos de Recolha do Sistema, ou seja, num determinado ponto de fronteira entre o sistema “em baixa” e o sistema “em alta”, que podem localizar-se num emissário, numa Estação Elevatória (EE) caso exista, ou nas ETAR.

- A AdVT tem obrigação contratual de tratar todas as águas residuais urbanas afluentes ao sistema, respeitando limites definidos, mas não é obrigada a recolher efluentes que comprometam a gestão ou a legislação.

- A quantidade e qualidade das águas residuais dependem das Entidades Gestoras “em baixa”, não da AdVT.

- As situações de afluências indevidas (chuvas, infiltrações, descargas industriais) podem sobrecarregar o sistema, causando problemas como descargas de emergência, danos estruturais e aumento de custos de operação e manutenção dos sistemas.

Assim sendo, solicitamos à ARH do Alentejo que suspenda da LURH nº L001763.2021.RH7, com efeitos à data da sua emissão, o cumprimento do VLE relativo ao caudal e que num próximo Título este VLE não seja considerado.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento que considerem necessário, sendo que para o efeito pode ser contactado a Eng.ª Catarina Couto através do telefone 938025981 ou endereço eletrónico catarina.couto@adp.pt.