## Inf para requerimento
Informação necessária para submeter o requerimento de rejeição de águas residuais
EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica | Pressupostos
Localização geográfica
Morada
Início de exploração (dia-mês-ano)
Longitude
Latitude
Designação da instalação | Designação de cadastro
Distrito
Concelho
Freguesia
Ano de arranque
População servida à data do pedido (ep) | média dos 5 anos anteriores
Ano horizonte de projeto
População servida no ano horizonte de projeto (ep) | Pop Eq de projeto
Nível de tratamento implementado | Primário/Secundário/Terciário/Avançado
Esquema de tratamento | Sistema de Lagunagem - LAN, LF e LM Sistema de Lamas Ativadas - xxxx
Área (ha)
Caudal máximo de descarga (m3/dia) | Caudal médio diário constante no projeto (no caso de existir caudal tempo seco e caudal tempo humido, deve ser considerado o Q tempo humido)
EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais
Esta utilização encontra-se associada a um projeto financiado
Se "sim" na resposta anterior, qual:
Comentários, caso necessários, para justificar o financiamento:
Designação do ponto de rejeição
Meio recetor | Rio/Ribeira/Ribeiro/Barranco/Albufeira/Lagoa/Estuário/Águas Costeiras/Solo
Denominação do meio recetor
Margem | Margem / Margem direita / Margem esquerda / Plano de água
Sistema de descarga | Coletor com obra de proteção (boca de lobo)/Coletor sem obra de proteção/Emissário submarino/Orgão de infiltração/Vala/Outro
Volume anual descarregado (m3) | Qmd Hp_tempo seco x 30 x 6 + Qmd Hp_tempo húmido x 30 x 6 . Na ausência de um dos termos usamos Qmd HP x 365
Distrito
Concelho
Freguesia
Localização geográfica
Longitude
Latitude
EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto
Volume médio mensal (m3) | (Qmd Hp_tempo seco x 30 + Qmd Hp_tempo húmido x 30) / 12 . Na ausência de um dos termos usamos (Qmd HP x 365) /12
CBO5 (mg/L O2) | Manter o projeto/REAR
CQO (mg/L O2) | Manter o projeto/REAR
N (mg/L N) | Manter o projeto/REAR
P (mg/L P) | Manter o projeto/REAR
EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais
Tipo | Urbanas/Domésticas/Industriais/Agropecuárias/Outras
Origens | Não encontrei nenhum TUA, Alentejo e Beiras, com esta informação preenchida
Instalação de tratamento | Designação de cadastro
Centro de Custo da Instalação

## Auxiliar_DOS
População equivalente (e.p. / ano) |  |  |  |  | Média últimos 5 anos
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024