## Inf para requerimento
ETAR da Praia do Ribatejo ¦ L013173.2021.RH5A ¦ LURH ¦ Validade: 27/07/2026
Informação necessária para submeter o requerimento de rejeição de águas residuais
EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica |  | Pressupostos
Localização geográfica
Morada | [a preencher]
Início de exploração (dia-mês-ano) | [a preencher]
Longitude | -8,365584
Latitude | 39,461787
Designação da instalação | ETAR da Praia do Ribatejo | Designação de cadastro
Distrito | [a preencher]
Concelho | [a preencher]
Freguesia | [a preencher]
Ano de arranque | 2016
População servida à data do pedido (ep) | [a preencher] | média dos 5 anos anteriores
Ano horizonte de projeto | [a preencher]
População servida no ano horizonte de projeto (ep) | [a preencher] | Pop Eq de projeto
Nível de tratamento implementado | Secundário | Primário/Secundário/Terciário/Avançado
Esquema de tratamento | [a preencher] | Sistema de Lagunagem - LAN, LF e LM Sistema de Lamas Ativadas - xxxx
Área (ha) | [a preencher]
Caudal máximo de descarga (m3/dia) | 258.00 m3/dia | Caudal médio diário constante no projeto (no caso de existir caudal tempo seco e caudal tempo humido, deve ser considerado o Q tempo humido)
EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais
Esta utilização encontra-se associada a um projeto financiado | [a preencher]
Se "sim" na resposta anterior, qual: | [a preencher]
Comentários, caso necessários, para justificar o financiamento: | [a preencher]
Designação do ponto de rejeição | Coletor com obra de proteção (boca de lobo)
Meio recetor | Rio | Rio/Ribeira/Ribeiro/Barranco/Albufeira/Lagoa/Estuário/Águas Costeiras/Solo
Denominação do meio recetor | Rio Tejo
Margem | direita | Margem / Margem direita / Margem esquerda / Plano de água
Sistema de descarga | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | Coletor com obra de proteção (boca de lobo)/Coletor sem obra de proteção/Emissário submarino/Orgão de infiltração/Vala/Outro
Volume anual descarregado (m3) | [a preencher] | Qmd Hp_tempo seco x 30 x 6 + Qmd Hp_tempo húmido x 30 x 6 . Na ausência de um dos termos usamos Qmd HP x 365
Distrito | [a preencher]
Concelho | [a preencher]
Freguesia | [a preencher]
Localização geográfica
Longitude | -8,365584
Latitude | 39,461787
EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto
Volume médio mensal (m3) | [a preencher] | (Qmd Hp_tempo seco x 30 + Qmd Hp_tempo húmido x 30) / 12 . Na ausência de um dos termos usamos (Qmd HP x 365) /12
CBO5 (mg/L O2) | [a preencher] | Manter o projeto/REAR
CQO (mg/L O2) | [a preencher] | Manter o projeto/REAR
N (mg/L N) | [a preencher] | Manter o projeto/REAR
P (mg/L P) | [a preencher] | Manter o projeto/REAR
EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais
Tipo | [a preencher] | Urbanas/Domésticas/Industriais/Agropecuárias/Outras
Origens | [a preencher] | Não encontrei nenhum TUA, Alentejo e Beiras, com esta informação preenchida
Instalação de tratamento | ETAR da Praia do Ribatejo | Designação de cadastro
Centro de Custo da Instalação | [a preencher]

## Auxiliar_DOS
População equivalente (e.p. / ano) |  |  |  |  | Média últimos 5 anos
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024