## Inf para requerimento
ETAR de Lapa/Tourais ¦ L020748.2021.RH4A ¦ LURH ¦ Validade: 31/08/2026
Informação necessária para submeter o requerimento de rejeição de águas residuais
EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica |  | Pressupostos
Localização geográfica
Morada | Em falta
Início de exploração (dia-mês-ano) | 2011
Longitude | -7,75039
Latitude | 40,47362
Designação da instalação | ETAR de Lapa/Tourais | Designação de cadastro
Distrito | Em falta
Concelho | Seia
Freguesia | União das freguesias de Tourais e Lajes
Ano de arranque | 2011
População servida à data do pedido (ep) |  | média dos 5 anos anteriores
Ano horizonte de projeto | Em falta
População servida no ano horizonte de projeto (ep) |  | Pop Eq de projeto
Nível de tratamento implementado | Secundário | Primário/Secundário/Terciário/Avançado
Esquema de tratamento | Em falta | Sistema de Lagunagem - LAN, LF e LM Sistema de Lamas Ativadas - xxxx
Área (ha) | Em falta
Caudal máximo de descarga (m3/dia) |  | Caudal médio diário constante no projeto (no caso de existir caudal tempo seco e caudal tempo humido, deve ser considerado o Q tempo humido)
EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais
Esta utilização encontra-se associada a um projeto financiado
Se "sim" na resposta anterior, qual:
Comentários, caso necessários, para justificar o financiamento:
Designação do ponto de rejeição | Coletor sem obra de proteção
Meio recetor | Ribeira/ribeiro | Rio/Ribeira/Ribeiro/Barranco/Albufeira/Lagoa/Estuário/Águas Costeiras/Solo
Denominação do meio recetor | Ribeiro de Tourais
Margem | esquerda | Margem / Margem direita / Margem esquerda / Plano de água
Sistema de descarga | Coletor sem obra de proteção | Coletor com obra de proteção (boca de lobo)/Coletor sem obra de proteção/Emissário submarino/Orgão de infiltração/Vala/Outro
Volume anual descarregado (m3) |  | Qmd Hp_tempo seco x 30 x 6 + Qmd Hp_tempo húmido x 30 x 6 . Na ausência de um dos termos usamos Qmd HP x 365
Distrito | Em falta
Concelho | Seia
Freguesia | União das freguesias de Tourais e Lajes
Localização geográfica
Longitude | -7,75039
Latitude | 40,47362
EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto
Volume médio mensal (m3) |  | (Qmd Hp_tempo seco x 30 + Qmd Hp_tempo húmido x 30) / 12 . Na ausência de um dos termos usamos (Qmd HP x 365) /12
CBO5 (mg/L O2) | Em falta | Manter o projeto/REAR
CQO (mg/L O2) | Em falta | Manter o projeto/REAR
N (mg/L N) | Em falta | Manter o projeto/REAR
P (mg/L P) | Em falta | Manter o projeto/REAR
EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais
Tipo | Em falta | Urbanas/Domésticas/Industriais/Agropecuárias/Outras
Origens | Em falta | Não encontrei nenhum TUA, Alentejo e Beiras, com esta informação preenchida
Instalação de tratamento | ETAR de Lapa/Tourais | Designação de cadastro
Centro de Custo da Instalação | CO do Oeste

## Auxiliar_DOS
População equivalente (e.p. / ano) |  |  |  |  | Média últimos 5 anos
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024